Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2018 года:

ТП, ВЛ, КЛ:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 532 | ПС "Д" ВВ яч. №7 ф.1, яч.9 ф.8 | 04.09.18г. 09-00 | 04.09.18г. 12-15 | Проверка АЧР |
| 2 | 536 | ТП-126 РУ 6кВ яч.1,2,3 | 04.09.18г. 14-15 | 04.09.18г. 18-00 | Корректировка уставок Устройств РЗиА |
| 3 | 533 | ПС"Д" ВВ яч.4 ф.3, яч.6 ф.2, яч.8 ф.9 | 05.09.18г. 09-05 | 05.09.18г. 14-30 | Проверка АЧР |
| 4 | 537 | ТП-126 РУ-6кВ яч.8,18,20,21 | 05.09.18г. 14-20 | 05.09.18г. 16-30 | Корректировка уставок Устройств РЗиА |
| 5 | 567 | ТП-159 РУ-6кВ 1 с.ш. | 17.09.18г. 14-50 | 20.09.18г. 18-30 | ППР УРЗиА |
| 6 | 595 | ТП-159 РУ-6кВ 2 с.ш. | 26.09.18г. 09-38 | 28.09.18г. 15-25 | ППР УРЗиА |

Устройства РЗиА:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 6кВ ф.3,41 | Установка и подключение ТП-35 временная в рамках кап.ремонта | 03.09.18г. 00-33 | 03.09.18г. 03-45 |
| 2. | ТП-163 ВЛ 0,4кВ ф.1 | Отключение незадействованного участка ВЛ 0,4кВ | 06.09.18г. 14-56 | 06.09.18г. 15-35 |
| 3. | ТП-2 РУ-6\0,4кВ Тр-р | Доливка масло в тр-р; замена АВ | 10.09.18г. 14-46 | 10.09.18г. 16-53 |
| 4. | ТП-35 РУ 0,4 кВ 1,2 с.ш. | Перевод потребителей на временную ТП-35. | 12.09.18г. 09-55 | 12.09.18г. 17-57 |
| 5. | ТП-35 РУ 0,4 кВ 1 с.ш ф.№1 ТП-35(временный) РУ 0,4 кВ ф. №3. | Отключение 1 с.ш для перевода ф.№1 на временную ТП-35 с отключением ф. №3 0,4 кВ | 14.09.18г. 15-00 | 14.09.18г. 17-00 |
| 6. | ТП-166 РУ 0,4 кВ ф.6,18. | Для подключения КЛ 0,4 кВ Чубынина 25. | 14.09.18г. 14-32 | 14.09.18г. 17-15 |
| 7. | РП-Центральная 3 с.ш. | Выполнение работ по трансформации яч. №15 для подключения ТСН-2 по нормальной схеме | 18.09.18г. 09-59 | 18.09.18г. 19-38 |
| 8. | ТП96 РУ-6кВ | Ремонт ВН яч. №1 | 20.09.18г. 14-30 | 20.09.18г. 17-45 |
| 9. | ТП-59 РУ-6\0,4кВ 2 с.ш. 6\0,4кВ | ППР | 25.09.18г. 09-45 | 25.09.18г. 17-50 |
| 10. | ТП-141 6/0,4 кВ 1 с.ш. Т-1 | ППР | 26.09.18г. 10-08 | 26.09.18г. 17-58 |
| 11. | ТП-141 РУ 6/0,4 кВ Т-2 | ППР | 27.09.18г. 09-30 | 27.09.18г. 17-40 |