Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2018 года:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 695 | ВЛ 6 кВ ф № 41 уч-ток от ТП-35 | Вырезка пролета от опоры № 56,57 47,48 | 01.11.18г. 09-44 | 01.11.18г. 10-46 |
| 2 | 697 | ТП-16 РУ 0,4 кВ | Подключение АВ 160А вновь установленный на объект для выполнения ТУ. | 01.11.18г. 10-30 | 01.11.18г. 11-03 |
| 3 | 699 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ ф 5 | Подключение щита учета Кооперативная д.16 кв 2 | 01.11.18г. 10-18 | 01.11.18г. 11-31 |
| 4 | 700 | ТП-25 ВЛ 0,4 кВ ф 3,4 | Подключение щита учета Ангальский мыс д.27 кв 5 | 01.11.18г. 14-49 | 01.11.18г. 16-20 |
| 5 | 704 | ТП-67 | Отключение для разгрузки ТП | 01.11.18г. 14-08 | 01.11.18г. 16-18 |
| 6 | 692 | РП-1 РУ 6 кВ яч 11 ф № 28 | Замена ТТ ТОЛ со снятием напряжения с КЛ 6 кВ | 01.11.18г. 15-00 | 01.11.18г. 15-18 |
| 7 | 694 | ВЛ 6 кВ ф 41 | Врезка ТП-204 в пролете 47,46 | 01.11.18г. 16-30 | 01.11.18г. 18-10 |
| 8 | 688 | ВЛ 6 кВ ф 49 уч-ток от КРН-170 до ТП-214 | Отключение для производства работ в охранной зоне от КРН-170 | 30.10.18г. 09-22 | 01.11.18г. 18-20 |
| 9 | 701 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф2 | Подключение щита учета ул. Пермякова,2 кв.2 | 02.11.18г. 09-08 | 02.11.18г. 11-04 |
| 10 | 703 | РП-2 РУ-6кВ яч13 | Ремонт, замена терминала защит. | 02.11.18г. 09-08 | 02.11.18г. 19-30 |
| 11 | 696 | ТП-144 РУ-0,4кВ ф№8 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, перевод на вновь смонтированную ВЛИ | 02.11.18г. 14-45 | 02.11.18г. 18-11 |
| 12 | 702 | ТП-119а ВЛ-0,4кВ ф2 | Подключение щита учета ул. Казачья,8 | 02.11.18г. 14-41 | 02.11.18г. 15-44 |
| 13 | 705 | ВЛ-6кВ Ф№3 участок от ТП-35 до ТП-132 | Демонтаж пролета проводов между опорами 58-59 | 06.11.18г. 09-00 | 06.11.18г. 18-32 |
| 14 | 707 | ТП-67 РУ-6/0,4кВ. | Регулировка ВН яч №8 | 06.11.18г. 10-00 | 06.11.18г. 11-32 |
| 15 | 706 | ВЛ-6кВ Ф№41 | Монтаж проводов в пролете опор 47-48 | 06.11.18г. 16-30 | 06.11.18г. 18-32 |
| 16 | 709 | ВЛ 6 кВ ф 41 от ПС "Д" | Вырезка пролетов 57.7,57.8, ремонт 57.8,57.14 | 07.11.18г. 09-02 | 07.11.18г. 09-50 |
| 17 | 708 | ВЛ 6 кВ ф 41 ПС "Д" | Врезка на опоре 57.7 | 07.11.18г. 16-44 | 07.11.18г. 18-32 |
| 18 | 712 | ТП-144 РУ 0,4 кВ ф.№4,7. | Капитальный ремонт, перевод потребителей. | 08.11.18г. 09-00 | 08.11.18г. 18-00 |
| 19 | 718 | ОДС | Перекоммутация ТМ(сервер ТМ) частичное отключение ТМ 10-15 мин. | 08.11.18г. 09-00 | 08.11.18г. 18-00 |
| 20 | 710 | ТП-138 ВЛИ 0,4кВ до №18. | Выравнивание опоры №3. | 08.11.18г. 14-50 | 08.11.18г. 16-15 |
| 21 | 713 | ВЛ 6 кВ ф 41 участок от ТП-35 | Вырезка пролета между опорами 61-62 | 12.11.18г. 09-04 | 12.11.18г. 09-39 |
| 22 | 714 | ВЛ 6 кВ ф 41 | Врезка пролета между опорами 61-62 | 12.11.18г. 16-31 | 12.11.18г. 18-16 |
| 23 | 720 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ ф.16. | Капитальный ремонт | 13.11.18г. 09-11 | 13.11.18г. 16-00 |
| 24 | 711 | ТП-140 ВЛИ-0,4кВ ф.8, 16,13 | Монтаж укосины, перенос на новую опору | 14.11.18г. 09-46 | 14.11.18г. 12-06 |
| 25 | 721 | ВЛ-6кВ ф.41, участок от ТП-35 | Вырезка пролета между опор 67-68, врезка пролета опора №59 | 14.11.18г. 09-25 | 14.11.18г. 12-58 |
| 26 | 726 | ВЛ-6кВ ф.41 опора 57.2 | Крепление бетонной опоры к пасынку, после осмотра | 14.11.18г. 14-08 | 14.11.18г. 15-57 |
| 27 | 715 | ПС 110 кВ Полярник, РП-3. | Вывод в ремонт КЛ 6 кВ Полярник -РП-3/2 для замены ТОЛ с 1000/5 на 600/5. | 13.11.18г. 09-45 | 14.11.18г. 16-47 |
| 28 | 716 | ПС 110 кВ Полярник, РП-3. | Вывод в ремонт КЛ 6 кВ Полярник -РП-3/1 для замены ТОЛ с 1000/5 на 600/5. | 13.11.18г. 09-45 | 14.11.18г. 16-47 |
| 29 | 717 | ТП-215 РУ 6/0,4кВ | Замена подставного изолятора шинного моста РУ 0,4кВ. Подключение выносного щита, в рамках выполнения ТУ | 15.11.18г. 09-37 | 15.11.18г. 10-38 |
| 30 | 718 | ВЛ 6кВ ф.41 участок от ТП-35 | Вырезка пролета между опор 68-69 (проведение работ в рамках капитального ремонта) | 15.11.18г. 09-00 | 15.11.18г. 09-36 |
| 31 | 725 | ОДС, северная | Обновление програмного обеспечения сервера ОМ 2000, системы АСДЧ | 14.11.18г. 09-00 | 15.11.18г. 18-00 |
| 32 | 723 | ВЛ 6кВ ф.41 участокКРН (Н) к ТП2,31,34 | Подключение участка ВЛ к ТП31,34 | 15.11.18г. 16-00 | 15.11.18г. 17-56 |
| 33 | 729 | ВЛ-6кВ Ф№41яч№7 | Вырезка пролета опоры 69-70.Врезка пролета опоры 67-68. | 16.11.18г. 09-00 | 16.11.18г. 17-54 |
| 34 | 728 | ТП-109 РУ-0,4кВ 1СШ,ф12 | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ ввод №1 ул. Республики 58а,с отключением ф12(КЛ-0,4кВ после ремонта) | 16.11.18г. 09-43 | 16.11.18г. 12-10 |
| 35 | 727 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф6 | Установка ЩУ и переподключение потребителей в рамках выполнения ТУ | 16.11.18г. 09-35 | 16.11.18г. 11-30 |
| 36 | 733 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф№21 | Капитальный ремонт | 19.11.18г. 09-01 | 19.11.18г. 17-50 |
| 37 | 732 | ВЛ-6кВ Ф№4 участок от ТП-406 до ТП-87 | Замена проходных изоляторов на ТП-87 | 19.11.18г. 15-00 | 19.11.18г. 17-32 |
| 38 | 734 | ВЛ 6кВ участок от ТП-142 до опры №43 | Демонтаж пролетов между опорами 44-45, 49-50 | 20.11.18г. 09-16 | 20.11.18г. 10-22 |
| 39 | 735 | ВЛ 6кВ ф.1,7. | Замена оборудования на пролете в рамках капитального ремонта | 20.11.18г. 09-40 | 20.11.18г. 13-22 |
| 40 | 731 | РП-1 РУ-6кВ яч.15 ф.11/1 | Замена ТТ 600/5 на 1500/5 | 19.11.18г. 10-50 | 20.11.18г. 23-56 |
| 41 | 736 | ВЛ-6кВ от ТП-142 | Вырезка пролетов 50-51;60-59.В рамках кап.ремонта. | 21.11.18г. 09-00 | 21.11.18г. 10-04 |
| 42 | 737 | ПС "Д" КРУН-3 Ф№1 | Врезка ВЛ на опоре №44-45;49-50 | 21.11.18г. 11-00 | 21.11.18г. 12-45 |
| 43 | 738 | ТП-163а ВЛИ 0,4кВ ф№2 | Замена прибора учета заявителя по договору. | 21.11.18г. 10-00 | 21.11.18г. 12-12 |
| 44 | 744 | ТП-38 РУ-0,4кВ ф№6 | Перетяжка проводов. | 21.11.18г. 12-07 | 21.11.18г. 12-42 |
| 45 | 743 | ТП-67 РУ-6кВ 1СШ | Вывод в ремонт для подключения КЛ-6кВ яч№1 выход к ТП-358,ремонт ВН яч №1 | 20.11.18г. 18-00 | 21.11.18г. 16-30 |
| 46 | 740 | ВЛ 6 кВ ф 24/2 уч-к от ТП-115 до ТП-78 | Подключение шлейфов ЛР на ВЛ 6 кВ к ТП-208 в рамках выполнения ТУ. | 22.11.18г. | 22.11.18г. |
| 47 | 745 | Участок ВЛ-6кВ ф.7 от ЛР-86 до ТП-130 | Капитальный ремонт | 24.11.18г. 09-08 | 24.11.18г. 19-34 |
| 48 | 748 | ТП-122 РУ-0,4кВ С.Ш. | Расключение контроллера КМЭО | 26.11.18г. 14-30 | 26.11.18г. 17-00 |
| 49 | 756 | ВЛ-6кВ ф.24/2 участок от ТП-115 до ТП-78 | Подключение шлейфов к ЛР ТП-208 в рамках выполнения ТУ | 26.11.18г. 14-30 | 26.11.18г. 17-48 |
| 50 | 755 | ТП-115 РУ-6кВ 1 с.ш. яч.2 | Ремонт ВН по журналу дефектов | 26.11.18г. 14-30 | 26.11.18г. 17-48 |
| 51 | 750 | ТП-358 РУ 6/0,4кВ | Подача напряжения на 72 часа для комплексного опробования | 22.11.18г. 11-30 | 26.11.18г. 20-30 |
| 52 | 754 | ТП-85 РУ-6кВ 2СШ яч6 | Регулировка ЛР по журналу дефектов | Работы не проводились; по температурному режиму ниже 20С | Работы не проводились; по температурному режиму ниже 20С |
| 53 | 763 | ТП-155А РУ-6кВ яч1 ТСН-1 | Ремонт проверка сопротивления изоляции. | 27.11.18г. 10-40 | 27.11.18г.16-25 |
| 54 | 762 | ПС "Т" ОПУ 35 кВ | Монтаж цепей измерения дляКПР | 27.11.18г. 10-00 | 28.11.18г.09-00 |
| 55 | 757 | РП-1 РУ 6 кВ яч 18 ф 32 | Послеаварийная проверка системы АДСУ | 26.11.18г. 09-20 | 28.11.18г.18-00 |
| 56 | 768 | ТП-90 РУ 0,4 кВ 1 с.ш. | Вывод в ремонт 1 с.ш. для замены КГ 4*35 на СИП 4*50 ф.1 по результатам осмотра. | 29.11.18г. 17-00 | 29.11.18г. 18-35 |
| 57 | 769 | ТП-145 РУ-0,4кВ | Подключение КЛ-0,4кВ | 30.11.18г. 09-42 | 30.11.18г. 11-14 |
| 58 | 698 | РП-2 ТП-3-84 | Замена ламп, ремонт светильников уличного освещения | 01.11.18г. 00-00 | 30.11.18г. 23-55 |
| 59 | 765 | ПС "Турбинная" | Перевод РПН тр-ров Т-1,Т-2,Т-3 в 8-е положение для понижения U на шинных генераторов. | 02.11.18г. 15-10 | 02.11.18г. 15-40 |
| 60 | 739 | ПС "Т" ОРУ 35кВ Т-1,2 | Перевод РПН из 12-го в 8-е положение. | 30.11.18г. | работы не проводились |