Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июль 2021 года:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 252 | ТП-25 Тр-р №1, Тр-р №2. | Переключение ПБВ трансформаторов в 3 положение(улучшение качества эл.энергии) | 01.07.21г. 11-10 | 01.07.21г. 11-38 |
| 2 | 253 | ТП-95 Тр-р. | Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение(улучшение качества эл.энергии) | 01.07.21г. 16-47 | 01.07.21г. 17-04 |
| 3 | 253 | ТП-119 Тр-р. | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 01.07.21г. 16-18 | 01.07.21г. 17-42 |
| 4 | 258 | ТП-224 Т-1, Т-2 | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 02.07.21г. 11-30 | 02.07.21г. 11-50 |
| 5 | 259 | ТП-269 Т-2 | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 02.07.21г. 16-30 | 02.07.21г. 16-39 |
| 6 | 270 | ВЛ-0,4кВ ф.24 от ТП-60 | Замена провода АС на СИП-3 ВЛ-6кВ ф.15 от ТП-79 до ТП-60 (совместная подвеска) | 04.07.21г. 00-00 | 04.07.21г. 03-30 |
| 7 | 260 | ТП-704 | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 05.07.21г. 11-00 | 05.07.21г. 11-08 |
| 8 | 281 | ВЛ 6 кВ от ТП-210 до ТП-63 | Отключение ТП-63 вр. | 05.07.21г. 15-37 | 05.07.21г. 16-00 |
| 9 | 262 | ВЛ 6 кВ ф.№1, КРН-116 | Установка ОПН(согласно графика) | 05.07.21г. 15-00 | 05.07.21г. 16-42 |
| 10 | 248 | ТП-195 | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 05.07.21г. 17-10 | 05.07.21г. 17-25 |
| 11 | 279 | ТП-63 РУ 0,4 кВ. | Перевод потребителей( в рамках кап.ремонта) | 05.07.21г. 09-00 | 05.07.21г. 17-10 |
| 12 | 257 | ТП-63 РУ 6/0,4 кВ. | Подача напряжения на 72 часа(в рамках кап.ремонта) | 02.07.21г. 09-00 | 05.07.21г. 17-10 |
| 13 | 280 | ТП-142 | Перевод с ф.№6 на ф.№1 (восстановление нормальной схемы) | 06.07.21г. 00-00 | 06.07.21г. 00-02 |
| 14 | 196 | ТП-63 РУ-6/0,4кВ | Замена оборудования, ремонт здания | 15.06.21г. 12-00 | 06.07.21г. 09-00 |
| 15 | 246 | ТП-15а РУ-6/0,4кВ | ТО по графику | 06.07.21г. 09-30 | 06.07.21г. 11-38 |
| 16 | 283 | РП "Ц" 2 с.ш. яч.2.2 | Подключение КЛ-6кВ РП "Ц"/РП-2-2 | 06.07.21г. 10-06 | 06.07.21г. 11-56 |
| 17 | 271 | ТП-126 1 с.ш. Т-1, Т-3 | Переключение ПБВ из 3 в 4 положение (улучшение качества эл.энергии) | 06.07.21г. 14-48 | 06.07.21г. 15-10 |
| 18 | 156 | КЛ-6кВ от РП "Ц" яч. 2.2 до РП-2 яч. 2.10 ф. РП"Ц" - РП-2-2 | АВР | 28.05.21г. 09-30 | 06.07.21г. 11-56 |
| 19 | 227 | КЛ-6кВ РП "Ц" - РП-2-2 | АВР | 24.06.21г. 09-44 | 06.07.21г. 11-56 |
| 20 | 277 | ТП-60 РУ-6кВ яч.9 | Модернизация ячейки, установка IPR | 05.07.21г. 09-28 | 06.07.21г. 17-46 |
| 21 | 284 | ТП-701,702,703, 704,705,706,707 | Переключение ПБВ трансформатора(улучшение качества эл.энергии) | 07.07.21г. 10-09 | 07.07.21г. 12-20 |
| 22 | 287 | ТП-60 РУ 0,4 кВ 1,2 с.ш. | Технологическое присоединение(кислородная станция СОКБ) | 09.07.21г. 09-30 | 09.07.21г. 11-35 |
| 23 | 234 | ТП-100 РУ 0,4 кВ ф.№3 КЛ 0,4 кВ. | АВР | 23.06.21г. 14-10 | 07.07.21г. 14-15 |
| 24 | 291 | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.2,10,20 | Трассировка КЛ (в рамках договора по переносу КЛ) | 12.07.21г. 09-30 | 12.07.21г. 12-30 |
| 25 | 286 | ПС"Т" 35кВ Тр-р №2 | Замена привода РПН (замечания по журналу дефектов) | 11.07.21г. 10-50 | 12.07.21г. 16-20 |
| 26 | 288 | ВЛ-6кВ ф.№8 | Очистка изолятора ЛР№75, ТП-147 РУ-6кВ установка ОПН | 12.07.21г. 14-33 | 12.07.21г. 16-46 |
| 27 | 290 | ТП-163А ВЛ 0,4 кВ ф.2. | Выполнение технологического присоединения(Энтузиастов,13) | 13.07.21г. 10-00 | 13.07.21г. 11-15 |
| 28 | 285 | ПС "Турбинная" Трансформатор №2. | Вывод в ремонт Т-2 для демонтажа ТСН-2. | 11.07.21г. 09-55 | 13.07.21г. 16-28 |
| 29 | 292 | ПС "Турбинная" 35 кВ Т-1 Трансформатор №1. | Проверка , настройка РПН | 14.07.21г. 09-37 | 14.07.21г. 15-28 |
| 30 | 294 | ТП-59 ВЛ-0,4кВ ф№11 | Монтаж ЩУ ул. Свердлова 7(тех.прес) | 14.07.21г. 15-39 | 14.07.21г. 17-47 |
| 31 | 289 | ПС "Т" 35кВ Т-1 | Вывод в ремонт Т-1 для демонтажа ТСН | 14.07.21г. 09-37 | 15.07.21г. 17-38 |
| 32 | 298 | ТП-15 РУ 0,4кВ | Подключение ЩУ в рамках тех. присоединения, освещение улицы Набережной (УКС) | 16.07.21г. 15-30 | 16.07.21г. 16-05 |
| 33 | 295 | ТП-60 РУ 0,4кВ ф.№10 ввод №2, ф.№20 ввод №1 | Монтаж кабельных муфт, вынос из зоны застройки. | 16.07.21г. 09-32 | 16.07.21г. 17-11 |
| 34 | 297 | ТП-140 ВЛИ 0,4кВ ф.№6 | Перетяжка проводов и врезка вновь построенной ВЛ | 16.07.21г. 15-00 | 16.07.21г. 17-42 |
| 35 | 299 | ТП-42 РУ 6/0,4кВ | Закрытие открытых токоведущих частей, увеличение габаритов ВЛ 0,4кВ ф.2 | 20.07.21г. 09-30 | 20.07.21г. 12-19 |
| 36 | 296 | ТП-60 РУ 0,4кВ ф.№2 | Монтаж кабельных муфт, вынос из зоны застройки. | 19.07.21г. 09-05 | 20.07.21г. 16-31 |
| 37 | 300 | ТП-19 | ТО, протирка, протяжка болтовых контактных соединений, высокуовольтные измерения, испытания эл.оборудования. | 20.07.21г. 10-10 | 20.07.21г. 17-10 |
| 38 | 303 | ВЛ-6кВ ф.15 | Демонтаж пролета ВЛ-6кВ участок от опоры №24 до опоры №25, от опоры №32 до опоры №32-1, в рамках проведения капитального ремонта участка ВЛ-6кВ ф.15 | 21.07.21г. 00-00 | 21.07.21г. 01-45 |
| 39 | 293 | ТП-127 ВЛ 0,4 кВ ф.2. | Перенос ВРУ(м-н Стерх) | 21.07.21г. 10-00 | 21.07.21г. 12-00 |
| 40 | 306 | ТП-26 РУ-6/0,4кВ | ТО, протирка, протяжка болтовых контактных соединений, высоковольтные измерения, испытания эл.оборудования. | 22.07.21г. 09-32 | 22.07.21г. 15-37 |
| 41 | 307 | ТП-33 РУ-6/0,4кВ | ТО, протирка, протяжка болтовых контактных соединений, высоковольтные измерения, испытания эл.оборудования | 23.07.21г. 09-42 | 23.07.21г. 11-06 |
| 42 | 308 | ВЛ-6кВ ф.15 участок от ТП-9 до ТП-5 | Замена провода АС на СИП-3, замена траверс | 23.07.21г. 09-04 | 23.07.21г. 18-01 |
| 43 | 302 | ВЛ 35кВ Турбинная-1, Дизельная-1 | Снятие нагрузки с ВЛ для работ на 1 С.Ш. ПС "Северное сияние" (по письму Россети Тюмень) | 25.07.21г. 07-12 | 25.07.21г. 19-20 |
| 44 | 309 | ВЛ 6кВ ф.15 | Замена траверс и провода АС на СИП-3 участок от опоры №25 до ТП-79 | 21.07.21г. 09-00 | 26.07.21г. 02-23 |
| 45 | 310 | ВЛ 6кВ ф.№15 | Врезка ВЛ после кап.ремонта участки от опоры №24 до опоры №25, от опоры №32 до опоры №32-1 | 26.07.21г. 00-02 | 26.07.21г. 02-23 |
| 46 | 311 | ТП-55 РУ 6кВ | Перевод ТП на ф.№15 6кВ по нормальной схеме | 26.07.21г. 03-15 | 26.07.21г. 02-17 |
| 47 | 312 | ТП-79 РУ 6кВ | Перевод ТП на ф.№15 6кВ по нормальной схеме | 26.07.21г. 03-46 | 26.07.21г. 03-52 |
| 48 | 313 | ВЛ-6кВ Ф№3 участок от ТП-35 яч №7 до КРН-240 | Регулировка ЛР-6кВ №57, установка РВО замена ТТ на ТП-34. | 26.07.21г. 09-37 | 26.07.21г. 12-33 |
| 49 | 305 | ВЛ-6кВ Ф№6, ТП-54 | Крепление РДИП на приёмной траверсе ТП-54 | 26.07.21г. 09-43 | 26.07.21г. 10-20 |
| 50 | 314 | ТП-21 Т-1,2,РУ-0,4кВ | ТО, высоковольтные испытания оборудования | 26.07.21г. 14-54 | 26.07.21г. 16-25 |
| 51 | 324 | ТП-158 (временная), ТП-158 РУ-0,4кВ 1, 2 с.ш. | Перевод потребителей после капитального ремонта | 27.07.21г. 10-15 | 27.07.21г. 12-17 |
| 52 | 318 | ТП РП-1 Т-1 | Монтаж контура заземления (устранение замечаний Ростехнадзора) | 27.07.21г. 09-30 | 27.07.21г. 11-55 |
| 53 | 315 | ТП-22 РУ-6/0,4кВ | ТО, высоковольтные испытания оборудования | 27.07.21г. 09-49 | 27.07.21г. 17-20 |
| 54 | 322 | ТП-158 РУ-0,4кВ Т-1,2 | Подача напряжения на 72 часа, комплексное опробывание оборудования | 24.07.21г. 11-00 | 27.07.21г. 12-17 |
| 55 | 218 | ТП-158 РУ-0,4кВ | Замена оборудования | 18.06.21г. 09-00 | 27.07.21г. 12-17 |
| 56 | 317 | ТП-318 ВЛИ-0,4кВ ф.1 | АВР | 27.07.21г. 15-18 | 27.07.21г. 17-23 |
| 57 | 319 | ТП РП-1 Т-2 | Монтаж контура заземления (устранение замечаний Ростехнадзора) | 28.07.21г. 09-37 | 28.07.21г. 10-47 |
| 58 | 316 | ВЛ 6кВ ф.№25/2 | Покраска опор | 26.07.21г. 09-00 | 28.07.21г. 16-16 |
| 59 | 326 | ТП -59 ВЛ 0,4кВ ф.№11,12 | Замена опор, замена ВЛ 0,4кВ на ВЛИ 0,4кВ | 28.07.21г. 14-10 | 28.07.21г. 16-34 |
| 60 | 325 | ТП-158 (временная). | Отключение после кап.ремонта, заводка и подключение КЛ 6 кВ в ТП-158 РУ 6 кВ яч.2. | 27.07.21г. 14-07 | 29.07.21г. 09-36 |
| 61 | 327 | ТП-23 Т-1,2 РУ 0,4 кВ. | ТО, высоковольтные испытания оборудования | 29.07.21г. 09-40 | 29.07.21г. 12-02 |
| 62 | 316 | ВЛ 6 кВ ф.№25/2 | Покраска опор. | 26.07.21г. 09-00 | 29.07.21г. 18-00 |
| 63 | 323 | ВЛ 35 кВ Дизельная-2, Турбинная-2. | Снятие нагрузки для работ на ПС "Северное сияние" | 26.07.21г. 08-25 | 29.07.21г. 19-22 |
| 64 | 335 | ТП-157 РУ 6кВ | Заводка и подключение КЛ 6кВ, восстановление нормальной схемы после кап.ремонта ТП-158 | 30.07.21г. 00-00 | 30.07.21г. 01-36 |
| 65 | 330 | ВЛ-6кВ Ф№9 | Подключение временной ТП-95, перевод потребителей на ТП-95 временную в рамках кап.ремонта. | 30.07.21г. 09-03 | 30.07.21г. 12-24 |
| 66 | 333 | ТП-157 РУ-0,4кВ 1сш, Т-1 | Замена вводного АВ Т-1 по журналу дефектов. | 30.07.21г. 10-14 | 30.07.21г. 11-27 |
| 67 | 334 | ТП-89 ВЛ 0,4 кВ ф.№3,12. | Увелечение габарита, восстановление креплений арматуры СИП30.07.21г. 14-52 | 30.07.21г. 14-52 | 30.07.21г. 17-32 |
| 68 | 338 | ТП-117 ВЛИ 0,4 кВ ф.№2. | Увелечение габарита надпроезжей частью опоры №5,№6. | 30.07.21г. 16-38 | 30.07.21г. 18-53 |
| 69 | 351 | ПС "Т" ОРУ-35 кВ Т-3. | Вывод в ремонт, для замены опорных изоляторов. | 30.07.21г. 17-36 | 30.07.21г. 20-43 |
| 70 | 254 | ТП-РП-2, ТП-3-206 | Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения. | 01.07.21г. 08-00 | 31.07.21г. 24-00 |